Администрация поселка Иванино

Курчатовского района Курской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   « 8 »    мая    2015 г.   №  80  .

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «поселок Иванино»

Курчатовского района Курской области

на 2015–2022 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011       № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и Уставом муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области, администрация поселка Иванино ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области на 2015–2022 годы (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Иванинский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава поселка Иванино                                            		       В.П.Пыхтин

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области на 2015-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем комму-нальной инфраструктуры муниципального образова-ния «поселок Иванино» Курчатовского района Курс-кой области на 2015-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Устав муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Генеральный план муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области. |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и вывоза твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит рублей, в т.ч.: 2015 год - тыс. рублей; 2016 год - тыс. рублей; 2017 год - тыс. рублей; 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей; 2022 год - тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области расположено 45 км западнее города Курска вблизи города Курчатов. Общая площадь территории муниципального образования составляет 10,21 кв. км.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2015 года составила 2200 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «поселок Иванино» является недостаточным относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «поселок Иванино» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курчатовском районе Курской области. Бюджет муниципального образования «поселок Иванино» формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

В экономике муниципального образования «поселок Иванино» работают около 700 человек. Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «поселок Иванино», являются перерабатывающие. Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории поселка Иванино, являются ОАО «Лукашёвское хлебоприемное предприятие», ЗАО «Элокс-пром», ОАО «АПК КАЭС», ОАО «Курская АЭС сервис», МУП «Иванинское ЖКХ».

Социальную инфраструктуру МО «поселок Иванино» представляют собой средняя общеобразовательная школа, учреждение дополнительного образования детей – музыкальная школа, один детский сад, филиал Курчатовской районной больницы, районный Дом культуры, две библиотеки, краеведческий музей и спортивный клуб единоборств.

Кроме того, на территории муниципального образования функционируют 22 предприятия торговли и 2 предприятия общественного питания, 5 предприятий бытового обслуживания.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «поселок Иванино» согласно статистическим данным на 01.01.2015 года составляет 68,5 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2015 году на 1-го человека составляла 31,14 кв. м.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Иванино» на 23,5 % представлен многоквартирными и на 76,5 % - индивидуальными домами.

### Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет 100 %, горячим водоснабжением – 100 %, водоотведением 12,3 %.

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 902 | 85 | 817 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 1137 | 320 | 817 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 2200 | 410 | 1790 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 68500 | 16100 | 52400 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 39300 | 7532 | 31768 |
| 5.2 | - газоснабжение | кв. м | 7000 |  | 7000 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | 9700 | 7532 | 2168 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 23200 | 16100 | 7100 |
| 5.5 | - канализация | кв. м | 10500 | 7532 | 2968 |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м |  |  |  |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м | 7000 |  | 7000 |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | 7532 | 7532 |  |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 16100 | 16100 | 800 |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 68500 | 16100 | 52400 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - отопление | % |  |  |  |
| 7.2 | - газоснабжение | % |  | 100 | 100 |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % |  | 100 |  |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % |  | 100 | 10 |
| 7.5 | - электроэнергия | % |  | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м |  | 0.015 | 0.015 |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. |  |  |  |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. |  | 3.65 | 3.65 |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. |  | 3-4.5 | 1.5-4.5 |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. |  |  |  |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал |  | 1.078 | 2.773 |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м |  |  |  |
| 9.3 | - горячая вода | тыс. куб. м |  | 5.124 | 4.686 |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м |  | 6.095 | 29.380 |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч |  |  |  |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной и коммерческой сферы МО «поселок Иванино»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 10 | 7 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м |  |  |
| 3 | Численность работников | чел. | 60 | 550 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 10 | 2,5 |
| 4.2 | - газоснабжение | ед. |  |  |
| 4.3 | - горячее водоснабжение | ед. | 6 | 5 |
| 4.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 10 | 5 |
| 4.5 | - электроэнергия | ед. | 10 | 5 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | 6 | 5 |
| 5.2 | - газоснабжение | ед. |  |  |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | ед. | 6 | 5 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 2 | 5 |
| 5.5 | - электроэнергия | ед. |  |  |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | 4500 | 16000 |
| 6.2 | - газ | т. куб. м |  |  |
| 6.3 | - горячая вода | т. куб. м | 13,6 | 47,6 |
| 6.4 | - холодная вода | т. куб. м | 15,8 | 30,2 |
| 6.5 | - электроэнергия | т. квтч. |  |  |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % | 100 | 100 |
| 7.2 | - газ | % |  |  |
| 7.3 | - горячая вода | % | 60 | 100 |
| 7.4 | - холодная вода | % | 20 | 100 |
| 7.5 | - электроэнергия | % |  |  |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «поселок Иванино» снабжается электроэнергией от сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» - ОАО «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети».

Распределение электроэнергии в муниципальном образовании производится по воздушным и кабельным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 21 единица, общей мощностью 4331 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 37,88 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 32,147 км. Светильники уличного освещения установлены, в основном, на опорах ЛЭП-0,4 кВ.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около 4,7 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 2,6 МВт. Загрузка трансформаторных подстанций в 2014 году составила 36,9%.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «поселок Иванино» в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2014 годом увеличится примерно в 1,2 раза и составит ~ 3,0 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в поселке достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» - ОАО «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети». Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

В целом существующая система электроснабжения позволяет обеспечить потребности в электрической энергии. В то же время, износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и реконструкции, в том числе проведения мероприятий по резервированию категорийных объектов. Реконструкция и капитальный ремонт распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

2.4.Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования «поселок Иванино» осуществляется централизованно от ТФУ – 1,2 очереди Курской АЭС, в которых установлено 5 паровых котлов Б-25/15 ГМ, мощностью 80 Гкал/час и 3 водогрейных котла ПТВМ-30М-4, мощностью 90 Гкал/час. Кроме водогрейных котлов в ПРК предусмотрены четыре сетевых подогревателя ПСВ-125-7-16 мощностью 80 Гкал/час. Суммарная мощность ПРК для теплоснабжения 170 Гкал/час.

Теплоснабжение осуществляется по двухтрубной системе подземной прокладки в лотках, теплоизоляция – стекловата, глубина заложения – 1 м в сухом грунте. Диаметр трубопровода составляет 273 мм, материал – сталь. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 29,23 км. Система горячего водоснабжения в муниципальном образовании «поселок Иванино» открытая.

Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 3,93 тыс. кв. м. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых газовых источников тепла.

Строительство основных инженерных сетей системы теплоснабжения МО «поселок Иванино» многоквартирных домов осуществлялось в основном в 1980-1990 годы, в индивидуальном жилом фонде – в 2000-2010 годы за счет средств федерального бюджета.

Действующий тариф на тепло (с НДС) для населения на 2015 год установлен в размере 567,2 (с НДС) рублей за 1 Гкал.

Характеристика системы централизованного теплоснабжения

### муниципального образования «поселок Иванино»

Таблица 3

| № п/п | Наименование теплосети | Протяженность тепловых сетей (км) | Отапливаемая площадь (кв.м) |  |  | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |  |  | Реализацион. тариф на тепло (руб./Гкал) (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | население | Социальная, производственная и коммерческая сфера |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Население | Прочие потребители |
| ## 1 | ## 2 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ## 1 | Тепловые сети поселка Иванино | ## 29,23 | ## 72800 | ## 39300 | ## 33500 | 33753 | ## 25-45 | 33753 | ## 17148,432 | ## 15604,568 | ## 567,2 | ## 567,1 |
|  | ## Итого по МО | ## 29,23 | ## 72800 | ## 39300 | ## 33500 | 33753 | ## 25-45 | 33753 | ## 17148,432 | ## 15604,568 | ## 567,2 | ## 567,1 |

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «поселок Иванино» осуществляется по отводу от магистрального газопровода.

На 01.01.2015 в общей сложности сетевым газом обеспечено 65% населения и организаций муниципального образования «поселок Иванино». Протяженность газопроводов высокого и среднего давления составляет 9,8 км, газопроводов низкого давления – 35,72 км,14 шкафов распределительных (ШРП) и 2 пункта газового блочного (ПГБ).

Газификация муниципального образования «поселок Иванино» осуществляется с 2009 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Уровень износа объектов газоснабжения не превышает 20 %.

Собственником газовых сетей на территории муниципального образования «поселок Иванино» является администрация поселка Иванино и Комитет по управлению имуществом Курской области.

### Характеристика системы газоснабжения

### МО «поселок Иванино» на 01.01.2015 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 1,800 |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 8,000 |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 35,718 |
| 4 | Количество газифицированных домов | ед. | 670 |
|  |  | % | 65 |

2.6. Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «поселок Иванино» состоит из 3 автономных локальных подсистем, включающих в себя 6 артезианских скважин, 3 водонапорных башен, 15,4 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети и 18 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 1152- максимум куб.м/сутки, а по пропускной способности установок очистки воды 3200- максимум куб. м/сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 60 до 196 м и производительностью   16 куб.м/час каждая.

Оборудование по очистке воды от механических примесей и по обезжелезиванию воды отсутствует.

Применяемая технологическая схема очистки воды удовлетворяет (не удовлетворяет) нормативам качества воды.

Локальная подсистема водоснабжения (ВЗС ул. Лесная) №1 обеспечивает водой северную часть поселка Иванино и включает в себя 2 соединенных между собой артезианских скважин, 1 водонапорную башню (башня Рожновского), выполненную из металла емкостью 50 куб.м, 72 км водопроводных сетей и 13 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 2 дома ул. Мира д. 11А, ул. Советская, 22 квартиры общей площадью 1210 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 406 домов общей площадью 41900 кв.м;

- объекты социальной сферы – школа, детский сад, детская школа искусств и дом культуры;

- объекты коммерческой сферы – ПО «Льговское», ИП Слепнева А.Я, ИП Овчаренко Л.Н., ООО «Металлист»;

- объекты производственной сферы – ОАО «Лукашевское ХПП»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в индивидуальных жилых домах по улицам Ленина, Мичурина, Пушкина, Советская,1-ая Механизаторов, Механизаторов, Мира, Кирова и ул. Лесная, Пролетарская (в общей сложности 40 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (ВЗС ул. Луговая) №2 включает в себя 2 соединенных между собой артезианских скважин, 1 водонапорную башню (башня Рожновского), выполненную из металла емкостью 25 куб.м, 6,8 км водопроводных сетей и 7 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 2 дома ул. Октябрьская д. 43, д. 47, 51 квартира общей площадью 3040 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 309 домов общей площадью 24,7 тыс. кв.м;

- объекты социальной сферы – администрация поселка Иванино;

-    объекты производственной сферы – КФХ «Нива»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в индивидуальных жилых домах по улицам Первомайская, Октябрьская, Энгельса, Горького, Ломоносова, Полевая (в общей сложности 23 дома/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (ВЗС ул. Садовая) №3 включает в себя 2 соединенных между собой артезианских скважин, 1 водонапорную башню, выполненную из кирпича с металлическою емкостью 30 куб.м, 2,4 км водопроводных сетей и 3 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 3 дома ул. Стоителей д. 1, 2, 3, 24 квартиры общей площадью 1461 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 117 домов общей площадью 11350 кв.м;

- объекты производственной сферы – ОАО «Российские железная дорога»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в индивидуальных жилых домах по улице Садовая (в общей сложности 20 домов/человек).

По состоянию на 01.01.2015 года в муниципальном образовании «поселок Иванино» к централизованной системе водоснабжения не подключены ул. Новая, Полевая, Дачная.

Наружная сеть водопровода в каждом из 3-х эксплуатационных зон (водозаборов) муниципального образования кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Иванино» характеризуется высокой степенью износа. Строительство объектов водоснабжения в муниципальном образовании «поселок Иванино» осуществлялось в основном   до 1975 года прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 95- 98 %.

На отдельных участках сетей водоснабжения, вследствие усталости (старения) металла, непрочности стыков труб, а также неисправности водопроводной арматуры на наружных сетях трубопроводов в результате образования трещин и свищей в трубах происходят многочисленные утечки воды. Стальные трубы подверглись коррозии, и дальнейшее их использование для водоснабжения не представляется возможным. Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования «поселок Иванино» обслуживает МУП «Иванинское ЖКХ». На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 45-70 % покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

Часть жилищного фонда поселка Иванино, также часть организаций социальной и производственной сферы запитаны холодной водой только от МУП «Водоканал» г. Курчатова.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «поселок Иванино» на 01.01.2015года

Таблица 5

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ### Артезианские скважины Лесная В-Луговая Садовая |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 6 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |  |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 3 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |  |
| ### 1.3 | ### - резервные | ### ед. | ### 2/1 | ### 1 рез | ### 1 рез | ### 1 конс |  |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | ### 1990 | ### 1986 | ### 1974 |  |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 15,4 | ### 7,2 | ### 6,8 | ### 1,4 |  |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км | ### 6,5 | ### 3,4 | ### 3,1 | ### - |  |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км | ### 8,9 | ### 3,8 | ### 3,7 | ### 1,4 |  |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  | ### 1974 | ### 1975 | ### 1974 |  |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % |  | ### 95-98 | ### 95-98 | ### 95-98 |  |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 3 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |  |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | ### 1990 | ### 1987 | ### 1926 |  |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % |  | ### 10 | ### 10 | ### 10 |  |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 23 | ### 13 | ### 7 | ### 3 |  |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  | ### 1974 | ### 1975 | ### 1974 |  |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % |  | ### 35 | ### 38 | ### 37 |  |
| ### 5 | ### Установки очистки воды |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
| ### 5.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
| ### 5.3 | ### Уровень износа | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
| ### 5.4 | ### Доля очищенной воды, реализуемой потребителям | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 6 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Население многоквартирного жилищного фонда | ### дом/чел. | ### 8/284 | ### 2/59,0 | ### 2/153 | ### 3/72 |  |
| ### 6.2 | ### Население индивидуального жилищного фонда | ### кв./чел | ### 915/1920 | ### 446/1100 | ### 332/987 | ### 137/443 |  |
| ### 6.3 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед./чел. | ### 10/50 | ### 9/44 | ### 1/6 | ### - |  |
| ### 6.4 | ### Предприятия производственной сферы | ### ед./чел. | ### 5/550 | ### 4/360 | ### 1/190 | ### - |  |
| ### 6.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед./чел. | ### 14/62 | ### 10/41 | ### 4/21 | ### - |  |

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «поселок Иванино» составляет 1920 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 1152 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 90 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 95 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 95 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

Резерв производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 - 384 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 - 384 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 - 384 куб.м/сутки.

Оплата 20 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

В многоквартирном жилищном фонде 10 % квартир обеспечены приборами учета. Общедомовыми приборами учета воды оборудованы 11 домов из 11.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на 10 % обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 80 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2017 году.

2.7 Водоотведение

Централизованным водоотведением обеспечены следующие территориальные зоны муниципального образования поселка Иванино.

Система централизованного водоотведения муниципального образования «посёлок Иванино» состоит из 2 локальных зон (подсистем), каждая из которых включают в себя очистные сооружения канализации Курской АЭС, канализационные насосные станции, напорные и самотечные канализационные сети муниципального образования поселка Иванино.

Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №1 принадлежит администрации посёлка Иванино и обеспечивает отвод бытовых стоков от ул.Октябрьской д. 43; д.47; объектов многоквартирного жилфонда, расположенных в южной части муниципального образования. Она включает в себя 1 канализационную насосную станцию производительностью 384 куб. м в сутки и 20 км напорной сети 0,2 км самотечной сети канализации. Обслуживание локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №1 осуществляет МУП «Иванинское ЖКХ».

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки подаются канализационными насосными станциями на очистные сооружения и поля фильтрации птицефабрики.

Среднее количество стоков, поступающих на поля фильтрации птицефабрики (подсистемы) централизованного водоотведения №1 составляет 0,0473 тыс. куб.м в сутки.

Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №2 принадлежит Федеральному казенному учреждению «ИК-8 УФСИН России по Курской области» и обеспечивает отвод бытовых и промышленных стоков ул.Кирова д 1а от объектов социальной и производственной сферы, расположенных в северной части муниципального образования. Она включает в себя очистные сооружения Курской АЭС канализации производительностью 600 куб.м в сутки, 1 канализационную насосную станцию производительностью 600 куб. м в сутки и 2 км напорной сети и 0,3 км самотечной сети канализации. Обслуживание локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №2 осуществляет Федеральное казенное учреждение «ИК-8 УФСИН России по Курской области».

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки подаются канализационными насосными станциями на очистные сооружения по напорным канализационным коллектором в приемную камеру, где происходит гашение остаточного напора. Затем сточная вода поступает в здание решеток- дробилок, где осуществляется процесс задержания и измельчения крупных отбросов. Далее, при прохождении через песколовки, из сточной жидкости удаляется песок, наличие которого затрудняет эксплуатацию отстойников, засоряет трубы.

Затем стоки проходят через распределительную камеру и попадают в первичные отстойники, откуда освободившись от крупных органических соединений, осветленная сточная вода поступает в аэротенки, где производится полная биологическая очистка. С противоположной стороны от подачи стороны от подачи сточной жидкости в аэротенки, подается циркулирующий активный ил. Получаемая смесь аэрируется воздухом через фильтросные трубы, установленные на дне аэротенков.

Выпавший в первичных отстойниках сырой осадок и удаляется в илоперегниватели.

Затем иловая смесь поступает на вторичные отстойники. Во вторичных отстойниках происходит отделение активного ила и осветленной сточной воды. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, а активный ил и частично циркулирующий активный ил возвращаются в аэротенки.

В контактных резервуарах сточная вода подвергается обеззараживанию хлорной водой, которая попадает из хлораторной. Стабилизированный, сброженный, перегнивший и минерализированный осадок насосами перекачивается на иловые площадки площадью ______кв.м.

Биологически очищенные сточные воды самотеком поступают на станцию доочистку, где очищаются от мелкой взвеси. Далее по самотечному коллектору поступает на хлораторную установку, где подвергаются обеззараживанию. После чего обеззараженная вода самотеком отводится в реку Реут.

Среднее количество стоков, поступивших очистные сооружения локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №1 составляет 0,0473 тыс.куб.м. в сутки.

Очистные сооружения, канализационные насосные станции и сети канализации в целом по муниципальному образованию Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области введены в 1982 годах и вырабатывали свой амортизационный срок. Капитального ремонта на данных объектах с момента их ввода не проводилось.

На текущий момент уровень амортизационного износа канализационных насосных станций составляет 80% напорных сетей канализации – 90%самотечных сетей канализации- 60% очистные сооружения требуют полной реконструкции. В замене нуждаются 2 км напорных коллекторов и ____км самотечных сетей канализации.

На текущий момент по причине недостатка финансовых ресурсов не охвачены централизованной системой водоотведения следующие территории муниципального образования жилые дома ул. Пушкина д. 1; д. 2; ул. Ленина д.26А; ул.Строителей д.1; д.2; д. 3; ул.Мира 11А; ул. Советская д. 19 А. В данных территориях на объектах, оборудованных канализацией, но не подключенных к центральной системе водоотведения стоки сливаются приобъектные локальные очистные сооружения или септики (выгрибы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

На текущий момент отрасль водоотведения, как и водоснабжения убыточна. Установлен реалилизационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения (33-88 руб. / куб.м.) только на 35-45% покрывает производственные затраты.

### Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы водоотведения

### муниципального образования «посёлок Иванино» на 01.01.2015 г.

Таблица 6

| № п/п | Место нахождения | Наименование объекта водоотведения | Единица измерения | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) | Требует замены или рек-рукции | Собственник объекта | Обслуживаю-щая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Локальная зона (подсистема) централизованной канализации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Южная часть МО | Очистные сооружения канализации Курской АЭС | комплекс | - | - | - | - | Курская АЭС | Курская АЭСи |
| 1.2 | Ул. Октябрьская | Канализационная насосная станция № 2 | Ед. | 1 | 1982 | 80 | - | Администрация п.Иванино | МУП «Иванинское ЖКХ» |
| 1.3 | Ул. Третья- ОСК № 2 | Напорный коллектор КНС №3 – ОСК №2 | км | 1 | 1982 | 90 | Рек-рукция | Администрация п.Иванино | МУП «Иванинское ЖКХ» |
| 1.4 | Ул. Третья- КНС № 3 | Самотечные сети канализации | км | 1 | 1982 | 60 | - | Администрация п.Иванино | МУП «Иванинское ЖКХ» |
| 2 | Локальная зона (подсистема) централизованной канализации №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Северная часть МО | Очистные сооружения канализации Курской АЭС | комплекс | - | - | - | - | Курская АЭС | Курская АЭС |
| 2.2 | ул. Кирова | Канализационная насосная станция № 1 | Ед. | 1 | 1984 | - | - | Курская АЭС ФБУ ИК 8 УФСИН России по Курской области | Курская АЭС ФБУ ИК 8 УФСИН России по Курской области |
| 2.3 | ул. Кирова | Напорный коллектор КНС №1 – ОСК | км | 2 | 1984 | 50 | - | ФБУ ИК 8 УФСИН России по Курской области | ФБУ ИК 8 УФСИН России по Курской области |
| 2,4 | Ул. Вторая-КНС№2 | Самотечные сети канализации | км | 0,5 | 1984 | 30 | - | Администрация п.Иванино | МУП «Иванинское ЖКХ» |

2.8  Система сбора и утилизации бытовых отходов.

Общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличению потребления товаров и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разового пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно сказывается на количестве образующихся ТБО. Ежегодно на территории поселка Иванино Курчатовского района Курской области образуется порядка 1,5 тыс.м3 твердых бытовых отходов, которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окружающую среду.

Общий уровень планово-регулярной очистки территорий остается неудовлетворительным, в населенном пункте обеспеченность контейнерными площадками и специализированным транспортом не соответствует нормативным требованиям, не решена проблема с санитарной очисткой частного жилого сектора, что является основной причиной роста несанкционированных свалок.

В поселке Иванино Курчатовского района сбор и вывоз твердых бытовых отходов и мусора осуществляет ООО «Эко-Транс» по договору обслуживания с МУП «Иванинское ЖКХ» на основании договоров, заключенных с населением, а также организациями и учреждениями, расположенными на территории поселка Иванино. Однако, низкая культура населения в сфере обращения с отходами приводит к тому, что и территория поселка Иванино, и прилегающие к ней земли захламляются коммунальными отходами и мусором.

В задачу санитарной очистки территории МО «поселок Иванино» входит сбор и вывоз твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а также выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 2,0 куб. м в год на человека. Установленные тарифы (2,5 руб. на 1 жителя) по сбору и вывозу ТБО и ЖБО не позволяют покрыть фактические затраты на оказание данных услуг.

Характеристика технического состояния сооружений и технических средств по сбору и утилизации ТБО поселка Иванино по состоянию на 01.01.2015 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Мусорные контейнеры от 0,5 до 1 куб.м | ед. | 35 | 2011 | 20 |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «поселок Иванино» в период 2015 -2022 годов

По прогнозу администрации поселка Иванино численность населения поселка к 2022 году возрастёт на 200 человек и составит 2400 жителей (табл. 8).

### В период с 2015 по 2022 годы в МО «поселок Иванино» планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 10000 кв. метров жилья (табл. 9). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов:

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1 % в год.

Строительства объектов социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы в поселке Иванино в период 2015-2022 годов не планируется.

Прогноз численности населения муниципального образования «поселок Иванино» на 2015-2022 годы (чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наличие населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2200 | 2300 | 2350 | 2300 | 2320 | 2350 | 2370 | 2400 |

Прогноз строительства объектов жилья, социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы

в МО «поселок Иванино»

Таблица 9

| № п/п | Наименование и адрес объектов жилья, социальной и производственной сферы | Сроки ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ###### Индивидуальное жилье по ул. Полевая | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | ###### Индивидуальное жилье по 1,2,3 Дачным переулкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Итого | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «поселок Иванино» в период 2015 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Иванино (75 домов общей площадью 10000 кв. м) построить 8,48 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ (табл. 10).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 12 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «поселок Иванино» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра» - ОАО «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети» предусматривается их инвестиционными программами.

## Пропускная мощность подстанций 10/0,4 кВ с учетом ввода новых подстанций на конец 2022 года составит 55000 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2022 году   ~ 6000 кВт.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «поселок Иванино» в 2015-2022 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Иванино | 2300 | 0,45 | 1035 | 2300 | 0,5 | 1150 | 2350 | 0,55 | 1292 | 2400 | 0,6 | 1440 |
|  | Итого по МО | 2300 | 0,45 | 1035 | 2300 | 0,5 | 1150 | 2350 | 0,55 | 1292 | 2400 | 0,6 | 1440 |

## 3.3. Перспективы развития схемы теплоснабжения

## МО «поселок Иванино» в период 2015 -2022 годов

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы теплоснабжения муниципального образования:

- Обеспечение теплом вводимого в период 2015-2022 годов индивидуального жилищного фонда предусматривается за счет установки в каждом домостроении автономного газового теплового источника.

- В целях улучшения качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и потерь тепла в сетях предусматривается реконструкция 2,7 км сетей теплоснабжения (табл. 11).

- В целях внедрения автоматизированной системы управления в комплексе теплоснабжения предусмотрена установка системы автоматизированного технологического учета производства и транспортировки по сетям тепла.

Прогноз мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения

поселка Иванино на 2015-2022 годы

Реконструкция (замена) тепловых сетей                                                                         Таблица 11

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети |  | Длина (2 тр.) (км) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Прогноз реконструкции тепловых сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место нахождения участка | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Магистральная тепловая сеть | МУП «Иванинское ЖКХ» | ## 2,7 | 1984 | 100 | ## 2,7 | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,7 | - | - | - |
|  | Итого |  | 2,7 | - | 100 | 2,7 | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,7 | - | - | - |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «поселок Иванино» на период 2015-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, модернизации системы газоснабжения, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья и подключения существующего индивидуального жилищного фонда в поселке Иванино (75 домов общей площадью 10000 кв. м) планируется построить 5 км газопровода низкого давления (табл. 12).

- Для подключения к сетевому газоснабжению домов существующего индивидуального жилищного фонда в поселке Иванино планируется построить 5 км газопровода низкого давления (табл. 13).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Иванино» в 2015-2022 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Иванино | Индивидуальные жилые дома | дом | 80 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 |
|  | Всего по МО |  |  | 80 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Иванино» в 2015-2022 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Иванино | Газопровод низкого давления | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Всего по МО |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |

## 3.5. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «поселок Иванино» на период 2015-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «поселок Иванино».

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья ул. Полевая, 1,2,3, Дачных переулков (75 домов общей площадью 10000 кв. м) построить 2 артезианские скважины, 1 водонапорная башня 5 км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на ----------- (------ дома общей площадью------- кв. м) построить-------- км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2015-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить ------- км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2015-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить ----- км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда (---- домов) в ------ построить ------ артезианских скважин, ------ водонапорных башен ----- км водопроводных сетей, установить ------ уличных водоразборных колонок

- В целях улучшения качества питьевой воды построить станции обезжелезивания на водозаборах----------.

- В целях повышения надежности и улучшения качества водоснабжения предполагается осуществить строительство двух артезианских скважин в районе ------------.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию ------ артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 1 водонапорной башни;

- реконструкцию 2 км водопроводных сетей.

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2015 – 2022 годах объектов жилья, социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы в МО «поселок Иванино»

Таблица 14

| № п/п | Наименование и адрес объектов жилья, социальной и производственной сферы | Сроки стр-ва | Количество и характеристика объектов водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианские скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |  |
| 1 | ###### Индивидуальное жилье по ул. Полевая | ###### 2017-2022 | 2 | 1 | 3,5 |  |
| 2 | ###### Индивидуальное жилье по 1,2,3 Дачным переулкам | ###### 2017-2022 | - | - | 1,5 |  |
|  | ###### Итого |  | 2 | 1 | 5,0 |  |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «поселок Иванино» на 2013-2022 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)                                                                                                              Таблица 15

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Садовая | 1929 | 70 | Замена напорного бака артезианской воды | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Кирова | 1980 | 100 | Замена водопровода | -- | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Перспективы развития схемы водоотведения

## МО «поселок Иванино» на период 2015-2022 годов

Численность населения муниципального образования к 2022 году увеличится (снизится) на 200 человек и составит 2400 человек (табл. 8).

Охват населения централизованным водоснабжением составит 90 %.

В соответствие с этим в 2022 году потребление услуги водоотведения в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное – 112,8 куб. м.;

- максимальное суточное - 121 куб. м;

- годовое - 42800 куб. м.

Суточная производительность очистных сооружений канализации составит 984 куб. м.

Резерв мощности очистных сооружений составит 871,2 куб. м в сутки (88,5 %).

Для обеспечения отвода бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения муниципального образования «поселок Иванино».

- Для отвода бытовых стоков от вводимого индивидуального жилья на ---------- (---- домов общей площадью ----- кв. м) построить ---- км самотечных сетей канализации, канализационную насосную станцию мощностью ---- куб.м/сутки, ----- км напорного канализационного коллектора.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на ------ (----- дома общей площадью ---- кв. м) построить ----- км самотечных сетей канализации, канализационную насосную станцию мощностью ------- куб.м/сутки, ----- км напорного канализационного коллектора.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых в период 2015-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить ---- км.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых в период 2015-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить ----- км самотечных сетей канализации.

- Для отвода бытовых стоков от существующих объектов бюджетной сферы (----- домов) в -------- построить ------ км самотечных сетей канализации, канализационную насосную станцию мощностью 30 куб.м/сутки, 2 км напорного канализационного коллектора.

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по очистке стоков предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию действующих очистных сооружений канализации с доведением суточной производительности по ОСК №1 до ---- куб. м, ОСК №2 до ------ куб. м;

– реконструкцию и модернизацию действующих канализационных насосных станций с доведением суточной производительности по КНС №1 до ----- куб. м, КНС №2 до ----- куб. м, КНС №3 до ----- куб. м, КНС №4 до ---- куб. м;

- реконструкцию 2 км напорного канализационного коллектора; Ул. Октябрьская д. 43; д. 47;

- реконструкцию ------ км самотечных сетей канализации.

### Перспективная потребность в централизованном водоотведении в

по муниципальному образованию «поселок Иванино» на 2015-2022 годы

Таблица 16

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  |  | Объекты производственной и коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  | ## Всего водоотведение (куб. м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Отвод стоков |  |  |  |  | Количество жителей | Отвод стоков |  |  |  | Число работников | Отвод стоков |  |  |  | Число работников | Отвод стоков |  |  |  |  |  | в сутки |  | в год |
|  |  | в сутки |  |  | в год |  |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  |  |  | в год | среднее | максимальное | Всего |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  |
|  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее |  | максимальное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Южная часть Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 180 | 263 | 47,3 | 50 | 17300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 47,3 | 50 | 17300 |
| 2016 | 180 | 263 | 47,3 | 50 | 17300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 47,3 | 50 | 17300 |
| 2017 | 180 | 263 | 47,3 | 50 | 17300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 47,3 | 50 | 17300 |
| 2018 | 180 | 263 | 47,3 | 50 | 17300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 47,3 | 50 | 17300 |
| 2019 | 180 | 263 | 47,3 | 50 | 17300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 47,3 | 50 | 17300 |
| 2020 | 180 | 263 | 47,3 | 50 | 17300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 47,3 | 50 | 17300 |
| 2021 | 180 | 263 | 47,3 | 50 | 17300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 47,3 | 50 | 17300 |
| 2022 | 180 | 263 | 47,3 | 50 | 17300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 47,3 | 50 | 17300 |
| 2 | Северная часть Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №2 Школа. Детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 230 | 263 | 60,5 | 65 | 23700 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 60,5 | 65 | 23700 |
| 2016 | 230 | 263 | 60,5 | 65 | 23700 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 60,5 | 65 | 23700 |
| 2017 | 230 | 263 | 60,5 | 65 | 23700 |  | - | - | - | - | - | 500 | 50 | 25 | 30 | 9100 | - |  |  |  |  |  |  | 60,5 | 65 | 23700 |
| 2018 | 230 | 263 | 60,5 | 65 | 23700 |  | - | - | - | - | - | 500 | 50 | 25 | 30 | 9100 | - |  |  |  |  |  |  | 60,5 | 65 | 23700 |
| 2019 | 230 | 263 | 60,5 | 65 |  | 23700 | - | - | - | - | - | 500 | 50 | 25 | 30 | 9100 | - |  |  |  |  |  |  | 60,5 | 65 | 23700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по системе централизованного водоотведения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 410 | 263 | 107,8 | 115 |  | 41000 | 2190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 107,8 | 115 | 41000 |
| 2016 | 410 | 263 | 107,8 | 115 |  | 41000 | 2290 | - | - | - | - | 500 | 10 | 5 | 6 | 1800 | - | - |  | - |  | - | - | 107,8 | 115 | 41000 |
| 2017 | 410 | 263 | 107,8 | 115 |  | 41000 | 2390 | - | - | - | - | 500 | 10 | 5 | 6 | 1800 | - | - |  | - |  | - | - | 107,8 | 115 | 42800 |
| 2018 | 410 | 263 | 107,8 | 115 |  | 41000 | 2490 | - | - | - | - | 500 | 10 | 5 | 6 | 1800 | - | - |  | - |  | - | - | 107,8 | 115 | 42800 |
| 2019 | 410 | 263 | 107,8 | 115 |  | 41000 | 2590 | - | - | - | - | 500 | 10 | 5 | 6 | 1800 | - | - |  | - |  | - | - | 107,8 | 115 | 42800 |
| 2020 | 410 | 263 | 107,8 | 115 |  | 41000 | 2690 | - | - | - | - | 500 | 10 | 5 | 6 | 1800 | - | - |  | - |  | - | - | 107,8 | 115 | 42800 |
| 2021 | 410 | 263 | 107,8 | 115 |  | 41000 | 2790 | - | - | - | - | 500 | 10 | 5 | 6 | 1800 | - | - |  | - |  | - | - | 107,8 | 115 | 42800 |
| 2022 | 410 | 263 | 107,8 | 115 |  | 41000 | 2890 | - | - | - | - | 500 | 10 | 5 | 6 | 1800 | - | - |  | - |  | - | - | 107,8 | 115 | 42800 |

### Прогноз строительства объектов системы централизованного водоотведения для подключения

### существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы

### в муниципальном образовании «поселок Иванино» в 2015-2022 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ул. Советская Детский сад, Школа | Очистные сооружения канализации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Напорный канализационный коллектор | км | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Самотечные сети канализации | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Очистные сооружения канализации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Канализационные насосные станции | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Напорный канализационный коллектор | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Самотечные сети канализации | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Очистные сооружения канализации | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Напорный канализационный коллектор | км | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Самотечные сети канализации | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО «поселок Иванино» на 2015-2022 годы

для обеспечения перспективного отвода стоков в сутки максимального водопотребления

1.  Реконструкция (модернизация) очистных сооружений канализации

3.  Реконструкция (замена) напорного канализационного коллектора                                                                                                        Таблица 18

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка напорного канализационного коллектора |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Октябрьская д. 43; д. 47; | 1982 | 90 | Замена трубопровода Ду 159 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 1982 | 90 | Замена трубопровода Ду 159 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |

## Перспективы развития системы санитарной очистки МО «поселок Иванино» на период 2015-2022 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО.

В период 2015-2022 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО в количестве 50 штук.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «поселок Пристень» на 2015-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2015 | 2200 | 2,2 | 4840 | 2786,9 | 7626,9 |
| 4 | 2016 | 2300 | 2,2 | 5060 | 2784,7 | 7844,7 |
| 5 | 2017 | 2350 | 2,3 | 5405 | 2908,9 | 8313,9 |
| 6 | 2018 | 2300 | 2,3 | 5290 | 2906,6 | 8196,6 |
| 7 | 2019 | 2320 | 2,4 | 5568 | 3030,6 | 8598,6 |
| 8 | 2020 | 2350 | 2,4 | 5640 | 3028,2 | 8668,2 |
| 9 | 2021 | 2370 | 2,5 | 5925 | 3151,9 | 9076,9 |
| 10 | 2022 | 2400 | 2,5 | 6000 | 3149,4 | 9149,4 |

Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО «МРСК Центра» – ОАО «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети» предусматривается их инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, социальной и коммерческой сферы предполагается реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

Планируется реконструкция 2,7 км сетей теплоснабжения. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. Основной упор будет сделан на максимально возможный перевод объектов потребления тепла на автономное теплоснабжение путем установки непосредственно на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений и канализационной насосной станции, а также реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунальных предприятий МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки улиц, площадей и тротуаров населенных пунктов муниципального образования.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванино» в 2015 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

## Электроснабжение                                                                                                                                                       Таблица 20

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Иванино | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 8,0 км Уличное освещение-12,0 км | 12,0 6,0 Итого-18,0 | 2015-2022 | Обеспечение электроэнергией 75 домов (10000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 10 | Реконструкция уличного освещения п. Иванино | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 10 км | 5,0 | 2015-2022 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 23,0 |  |  |  |

- Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция магистральной тепловой сети | Теплоснабжение | От ТТ-6 до ИК-8 | 6,0 | 2020 2021 2022 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  | Итого |  |  | 6,0 |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 2,0 км; | 10,0 | 2015-2022 | Обеспечение сетевым газом 75 домов (10000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство газопровода низкого давления для подключения к сетевому газу существующих объектов жилфонда и социальной сферы | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 3,0 км; | 15,0 | 2015-2022 | Обеспечение сетевым газом населения | Средства инвестора (населения) |
|  | Итого |  |  | 25,0 |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. р.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 1 ед. | 0,5 | 2015-2022 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Водопровод – 2 км | 1,0 | 2015-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 1,5 |  |  |  |

- Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоотведения | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | НКК – 2 ед. | 2 | 2017 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | КНС – 1 ед. | 1,0 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Напорная канализация – 2 км | 0,5 | 2016 |  |  |
|  | Итого |  |  | 3,5 |  |  |  |

- Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -50 ед. | 0,5 | 2015-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования |  | 0,5 | 2015-2015 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 1,0 |  |  |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «поселок Иванино» в 2015 – 2022 годы

## (в ценах 2014 года)

## Таблица 21

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2015- 2022 | 2500 | 600 | 4,17 | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2015- 2022 | 2000 | 480 | 4,17 | Бюджет |
| 3 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2015- 2022 | 500 | 120 | 4,17 | Бюджет |
|  | Итого |  | 5000 | 1200 | 4,17 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 - 2022 годы составляет 64,17 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 20,21.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванино» на 2015- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 22

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 27,17 | 4,17 | 18,0 | 5,0 | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 6,0 | 5,0 | - | 1,0 | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 25,0 | 12,0 | 15,0 | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 3,5 | 2,0 | - | 0,5 | 1,0 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 10 | Всего по Программе | 64,17 | 24,17 | 33,5 | 7,5 | 1,0 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «поселок Иванино» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация муниципального образования готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке представительным органом муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в администрацию муниципального образования информацию о ходе реализации Программы.

Администрация муниципального образования ежегодно представляет в представительный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.