Author: z
Last saved by: uuu
Company: zz

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ИВАНИНО
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» декабря 2013 года № 229

Об утверждении перечня первичных 
средств пожаротушения 

В целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «поселок Иванино Курчатовского района Курской области», на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения поселка Иванино Курчатовского района Курской области согласно приложения 1.
2. Рекомендовать домовладельцам на территории поселка обеспечить индивидуальные жилые дома, находящиеся в их собственности, первичными средствами пожаротушения, согласно утвержденного перечня.
3. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в местах, определенных уставом поселка Иванино Курчатовского района Курской области.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселка Иванино
Курчатовского района Курской области:                                      В.П. Пыхтин

                                                                               Приложение 1
							       к постановлению главы
							       поселка Иванино Курчатовского
                                                                               района Курской области		
                                                                               от 31.12.2013г.  № 229

ПЕРЕЧЕНЬ 
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов
поселка Иванино Курчатовского района Курской области

Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт)
Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5). | 1
Лопата штыковая | 1
Лопата совковая | 1
Лом | 1
Ведро (10 литров) | 2
Топор | 1
Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) | 1

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, доступном для использования в случае пожара.